## 封-2 招标控制价-1
封-2 | 安装工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 201,692.97
|  | (大写): | 贰拾万壹仟陆佰玖拾贰元玖角柒分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 1751.09
(大写): |  |  |  | 壹仟柒佰伍拾壹元零玖分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 179171.88
1.1 | C安装工程 | 179171.88
2 | 措施项目费 | 2912.05
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1751.09
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1140.06 |  | －
5 | 税金 | 18468.98 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 201692.97
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 2912.05
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1751.09
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 122.87
措施项目费合计=1+2 |  | 2912.05

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | [项目特征] 1.名称:组合型成套箱式变电站 2.容量(kV·A):160kV.A 3.电压(kV):10KV/0.4KV 4.其他参数详见设计图规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础浇筑 3.进箱母线安装 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 |  | 145895.65 | 145895.65
2 | 030408001001 | 电力电缆ZC-YJV22-10kV-3*50 | [项目特征] 1.名称:电力电缆ZC-YJV22-10kV-3*50 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 55 |  | 213.56 | 11745.8
3 | 030408006002 | 户内电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:户内电力电缆头3*50 2.材质、类型:铜芯 3.电压等级(kV):10kV [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 1 |  | 498 | 498
4 | 030408006003 | 户外电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:户外电力电缆头3*50 2.材质、类型:铜芯 3.电压等级(kV):10kV [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 | 个 | 1 |  | 748.93 | 748.93
本页小计 | [7 empty] | 158888.38
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3.接地
5 | 030409001001 | 接地极 | [项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:钢板 [工作内容] 1.接地极(板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷(喷)油漆 | 根 | 2 |  | 346.69 | 693.38
6 | 030409002001 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地母线 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 3.挖方 4.回填 | m | 61 |  | 100.51 | 6131.11
7 | 030410002001 | 金具 | [项目特征] 1.名称:金具（角铁横担75*8*2000） [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 组 | 1 |  | 1214.35 | 1214.35
8 | 030410003001 | 导线架设 JKYJ-10KV-35 | [项目特征] 1.名称:导线架设 JKYJ-10KV-35 [工作内容] 1.导线架设 2.导线跨越及进户线架设 3.工地运输 | km | 0.03 |  | 62009.66 | 1860.29
9 | 030410003002 | 导线架设 JKYJ-10KV-50 | [项目特征] 1.名称:导线架设 JKYJ-10KV-50 [工作内容] 1.导线架设 2.导线跨越及进户线架设 3.工地运输 | km | 0.006 |  | 62610.28 | 375.66
本页小计 | [7 empty] | 10274.79
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030410004001 | 杆上设备 隔离开关 | [项目特征] 1.名称: 隔离开关（1组3只） 2.电压等级(kV):10KV [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 组 | 1 |  | 4252.35 | 4252.35
11 | 030410004002 | 杆上设备 避雷器 | [项目特征] 1.名称:避雷器 2.电压等级(kV):10kV [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 组 | 1 |  | 837.84 | 837.84
12 | 030410004003 | 杆上设备 防雷断线器 | [项目特征] 1.名称: 防雷断线器 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 组 | 3 |  | 567.52 | 1702.56
13 | 030408008001 | 防火堵洞 | [项目特征] 1.名称:防火堵洞 [工作内容] 1.安装 | m3 | 0.1 |  | 5245.56 | 524.56
14 | 030408010001 | 防火堵洞 | [项目特征] 1.名称:防火堵洞 | kg | 20 |  | 65.33 | 1306.6
本页小计 | [7 empty] | 8623.91
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
[工作内容] 1.安装
15 | 030408008003 | 防火带 | [项目特征] 1.名称:防火带 [工作内容] 1.安装 | 米 | 120 |  | 11.54 | 1384.8
本页小计 | [7 empty] | 1384.8
合 计 | [7 empty] | 179171.88

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 011702001001 | 基础 |  | m2 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 16.39 | 1038.09
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 25.1 | 1751.09
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 1.94 | 122.87
合 计 |  |  |  |  | 2912.05
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 18 |  | 1140.06
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 18468.98
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 16490.16
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 1978.82
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 19609.04

## 清单子目表
清单子目表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
1 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | [项目特征] 1.名称:组合型成套箱式变电站 2.容量(kV·A):160kV.A 3.电压(kV):10KV/0.4KV 4.其他参数详见设计图规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础浇筑 3.进箱母线安装 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1 | 145895.65 |  | 145895.65
| CD0119 | 欧式箱式变电站安装(变压器容量 kV·A以下) 315 |  | 座 | 1 | 2172.85 |  | 2172.85
| 补充设备001@3 | 组合型成套箱式变电站160kVA |  | 台 | 1 | 143722.8 |  | 143722.8
2 | 030408001001 | 电力电缆ZC-YJV22-10kV-3*50 | [项目特征] 1.名称:电力电缆ZC-YJV22-10kV-3*50 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 55 | 213.56 |  | 11745.8
| CD0793 | 街码金具上输电电力电缆敷设(截面积 mm2以下) 50 |  | 100m | 0.55 | 20062.93 |  | 11034.61
| CD0894 | 地上敷设 沿电杆敷设 钢管直径 80mm以上 |  | 根 | 1 | 711.01 |  | 711.01
3 | 030408006002 | 户内电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:户内电力电缆头3*50 2.材质、类型:铜芯 3.电压等级(kV):10kV [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 1 | 498 |  | 498
| CD0949 | 室内热(冷)缩铜芯电缆终端头10kV以下(截面积 mm2) 50 |  | 个 | 1 | 454.86 |  | 454.86
| 290902350@7 | 铜接线端子 |  | 个 | 3 | 14.38 |  | 43.14
4 | 030408006003 | 户外电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:户外电力电缆头3*50 2.材质、类型:铜芯 3.电压等级(kV):10kV [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 1 | 748.93 |  | 748.93
| CD0955 | 室外热(冷)缩铝芯电力电缆头10kV(截面积 mm2) 50 |  | 个 | 1 | 705.79 |  | 705.79
清单子目表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
| 290902350@7 | 铜接线端子 |  | 个 | 3 | 14.38 |  | 43.14
5 | 030409001001 | 接地极 | [项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:钢板 [工作内容] 1.接地极(板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷(喷)油漆 | 根 | 2 | 346.69 |  | 693.38
| CD1058 | 接地极(板)制作、安装 接地极板钢板 |  | 块 | 2 | 346.69 |  | 693.38
6 | 030409002001 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地母线 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 3.挖方 4.回填 | m | 61 | 100.51 |  | 6131.11
| CD1059 | 户内接地母线敷设 |  | 10m | 6.1 | 291.44 |  | 1777.78
| 借AA0004 | 人工挖沟槽土方 槽深(m以内) 2 |  | 100m3 | 0.1295 | 6457.57 |  | 836.26
| 借AA0042 | 人工沟槽 软质岩 槽深(m以内) 2 |  | 100m3 | 0.1295 | 19083.52 |  | 2471.32
| 借AA0111 | 人工平基回填 夯填土方 |  | 100m3 | 0.1295 | 3143.67 |  | 407.11
| 借AA0115 | 人工槽、坑回填 夯填石方 |  | 100m3 | 0.1295 | 4935.06 |  | 639.09
7 | 030410002001 | 金具 | [项目特征] 1.名称:金具（角铁横担75*8*2000） [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 组 | 1 | 1214.35 |  | 1214.35
| CD1185换 | 10kV及以下横担安装 铁、木横担 单根 丘陵 人工*1.2,机械*1.2 |  | 组 | 1 | 1021.61 |  | 1021.61
| 补充主材002 | 横担75*8*2000 |  | 组 | 1 | 192.74 |  | 192.74
8 | 030410003001 | 导线架设 JKYJ-10KV-35 | [项目特征] 1.名称:导线架设 JKYJ-10KV-35 [工作内容] 1.导线架设 2.导线跨越及进户线架设 3.工地运输 | km | 0.03 | 62009.66 |  | 1860.29
| CD1226 | 导线架设绝缘铜绞线(截面积 mm2以内) 35 |  | km | 0.03 | 62009.66 |  | 1860.29
9 | 030410003002 | 导线架设 JKYJ-10KV-50 | [项目特征] 1.名称:导线架设 JKYJ-10KV-50 [工作内容] 1.导线架设 | km | 0.006 | 62610.28 |  | 375.66
清单子目表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
2.导线跨越及进户线架设 3.工地运输
| CD1227 | 导线架设绝缘铜绞线(截面积 mm2以内) 95 |  | km | 0.006 | 62610.28 |  | 375.66
10 | 030410004001 | 杆上设备 隔离开关 | [项目特征] 1.名称: 隔离开关（1组3只） 2.电压等级(kV):10KV [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 组 | 1 | 4252.35 |  | 4252.35
| CD1270 | 配电设备安装 隔离开关  |  | 组 | 1 | 4252.35 |  | 4252.35
11 | 030410004002 | 杆上设备 避雷器 | [项目特征] 1.名称:避雷器 2.电压等级(kV):10kV [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 组 | 1 | 837.84 |  | 837.84
| CD1273 | 配电设备安装 避雷器 10kV  |  | 组 | 1 | 837.84 |  | 837.84
12 | 030410004003 | 杆上设备 防雷断线器 | [项目特征] 1.名称: 防雷断线器 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 组 | 3 | 567.52 |  | 1702.56
| CD1282 | 配电设备安装 线路故障指示器 |  | 只 | 3 | 567.52 |  | 1702.56
13 | 030408008001 | 防火堵洞 | [项目特征] 1.名称:防火堵洞 [工作内容] 1.安装 | m3 | 0.1 | 5245.56 |  | 524.56
| CD1048 | 防火堵料安装 |  | t | 0.02 | 26227.8 |  | 524.56
14 | 030408010001 | 防火堵洞 | [项目特征] 1.名称:防火堵洞 [工作内容] 1.安装 | kg | 20 | 65.33 |  | 1306.6
| CD1053 | 防火涂料 |  | kg | 20 | 65.33 |  | 1306.6
15 | 030408008003 | 防火带 | [项目特征] 1.名称:防火带 [工作内容] 1.安装 | 米 | 120 | 11.54 |  | 1384.8
| CD1051 | 防火带安装 |  | 10m | 12 | 115.37 |  | 1384.44

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300040@1 | 土石方综合工 |  | 工日 | 31.2744 | 100 | 114 |  | 14 | 437.84
2 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 22.6818 | 125 | 133 |  | 8 | 181.45
3 | 000500040@2 | 电工综合工 |  | 工日 | 0.774 | 125 | 133 |  | 8 | 6.19
4 | 000500040@3 | 电工综合工 |  | 工日 | 2.1924 | 125 | 133 |  | 8 | 17.54
5 | 010101150@1 | 镀锌圆钢 | φ10~25 | kg | 8.04 | 3.96 | 4.23 |  | 0.27 | 2.17
6 | 010302110 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 0.62 | 3.08 | 5.31 |  | 2.23 | 1.38
7 | 011300600 | 镀锌扁钢综合 |  | kg | 168 | 4.23 | 4.32 |  | 0.09 | 15.12
8 | 011300800@1 | 镀锌扁钢 | 40×4 | kg | 0.198 | 4.23 | 4.27 |  | 0.04 | 0.01
9 | 040100015@1 | 水泥 | 32.5R | kg | 28.5 | 0.31 | 0.36 |  | 0.05 | 1.43
10 | 040300760@1 | 特细砂 |  | t | 0.0622 | 63.11 | 194 |  | 130.89 | 8.14
11 | CY | 柴油 |  | kg | 1.1762 | 5.64 | 7.8 |  | 2.16 | 2.54
12 | DIAN | 电 |  | kW·h | 302.1468 | 0.7 | 0.93 |  | 0.23 | 69.49
13 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 1.1057 | 120 | 133 |  | 13 | 14.37
14 | JSRG@1 | 机上人工 |  | 工日 | 0.0614 | 120 | 133 |  | 13 | 0.8
15 | QY | 汽油 |  | kg | 22.7774 | 6.75 | 9.09 |  | 2.34 | 53.3
16 | QY@2 | 汽油 |  | kg | 0.2268 | 6.75 | 9.09 |  | 2.34 | 0.53
| 合 计 | [8 empty] | 812.3

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 镀锌圆钢 | 163.2 | kg | 4.73 | 771.94
2 | 电缆抱箍-6×60 D320 单路出线 | 1 | 付 | 31.11 | 31.11
3 | 电缆抱箍-6×60 D340 单路出线 | 1 | 付 | 31.98 | 31.98
4 | 电缆抱箍-6×60 D360 单路出线 | 1 | 付 | 27.09 | 27.09
5 | 电缆抱箍∠5×50 D50 集束单悬吊 | 2 | 付 | 8.86 | 17.72
6 | 电缆抱箍-6×60 D380 单路出线 | 1 | 付 | 27.92 | 27.92
7 | 电缆抱箍∠5×50 D160 集束单悬吊 | 3 | 付 | 13.96 | 41.88
8 | 连接铁-6×60×340 | 2 | 付 | 15.86 | 31.72
9 | 防火涂料 | 21.6 | kg | 19.83 | 428.33
10 | 防火带 | 120 | 米 | 7.8 | 936
11 | 防火堵料 | 0.0216 | t | 16500 | 356.4
12 | 接地钢板 | 2.1 | 块 | 43.59 | 91.54
13 | 接地连板 | 0.3392 | 块 | 38.54 | 13.07
14 | 架空绝缘导线JKYJ-10KV-35 | 36 | m | 61.26 | 2205.36
15 | 电力电缆ZC-YJV22-10kV-3*50 | 55.55 | m | 189.06 | 10502.28
16 | 户内(冷)缩式电缆终端头 | 1.02 | 套 | 251.63 | 256.66
17 | 户外(冷)缩式电缆终端头3*50 | 1.02 | 套 | 385.84 | 393.56
18 | 铜接线端子 | 6 | 个 | 14.38 | 86.28
19 | 线路角铁横担∠63×6×1000 | 1 | 块 | 45.63 | 45.63
20 | 横担75*8*2000 | 1 | 组 | 192.74 | 192.74
21 | 隔离开关 | 3 | 只 | 1250 | 3750
22 | 避雷器 10kV | 3 | 只 | 134 | 402
23 | 防雷断线器 | 3 | 只 | 560 | 1680
24 | 验电接地环 | 3 | 只 | 57.59 | 172.77
25 | C型线夹 | 6 | 只 | 73.8 | 442.8
26 | 镀锌钢管 | 3 | m | 125 | 375
27 | 螺栓 | 18 | 只 | 5.24 | 94.32
28 | 半圆抱箍 | 1 | 付 | 17.96 | 17.96
29 | 组合型成套箱式变电站160kVA | 1 | 台 | 143722.8 | 143722.8
| 合 计 |  |  |  | 167146.86