## 封-2 招标控制价-1
封-2 | 调试工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 20,248.94
|  | (大写): | 贰万零贰佰肆拾捌元玖角肆分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 1440.87
(大写): |  |  |  | 壹仟肆佰肆拾元捌角柒分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：调试工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 15100.41
1.1 | C调试工程 | 15100.41
2 | 措施项目费 | 2376.02
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1440.87
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 918.32 |  | －
5 | 税金 | 1854.19 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 20248.94
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：调试工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 2376.02
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1440.87
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 98.97
措施项目费合计=1+2 |  | 2376.02

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：调试工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 调试工程
1 | 030414002003 | 送配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:断路器 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 2 |  | 3190.76 | 6381.52
2 | 030414002004 | 送配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:隔离开关 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |  | 819.97 | 819.97
3 | 030414001001 | 电力变压器系统 | [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |  | 4214.59 | 4214.59
4 | 030414011001 | 接地装置 | [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1 |  | 1230.05 | 1230.05
5 | 030414015001 | 电缆试验 | [工作内容] 1.试验 | 根 | 1 |  | 2454.28 | 2454.28
本页小计 | [7 empty] | 15100.41
合 计 | [7 empty] | 15100.41

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：调试工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：调试工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 16.39 | 836.18
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 25.1 | 1440.87
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 1.94 | 98.97
合 计 |  |  |  |  | 2376.02
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：调试工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：调试工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 18 |  | 918.32
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 1854.19
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 1655.53
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 198.66
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 2772.51

## 清单子目表
清单子目表
工程名称：调试工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
1 | 030414002003 | 送配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:断路器 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 2 | 3190.76 |  | 6381.52
| CD2241 | 送配电装置系统调试 10kV以下 交流供电 带断路器 |  | 系统 | 2 | 1572.47 |  | 3144.94
| CD2270 | 母线系统调试(kV以下) 10 |  | 段 | 2 | 1618.29 |  | 3236.58
2 | 030414002004 | 送配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:隔离开关 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 | 819.97 |  | 819.97
| CD2240 | 送配电装置系统调试 10kV以下 交流供电 带负荷隔离开关 |  | 系统 | 1 | 819.97 |  | 819.97
3 | 030414001001 | 电力变压器系统 | [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 | 4214.59 |  | 4214.59
| CD2234 | 组合型成套箱式变电站系统调试 变压器容量(kV·A以下) 315 |  | 座 | 1 | 3172.62 |  | 3172.62
| CD2329 | 组合型成套箱式变电站 整套启动调试 |  | 座 | 1 | 1041.97 |  | 1041.97
4 | 030414011001 | 接地装置 | [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1 | 1230.05 |  | 1230.05
| CD2274 | 接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1 | 1230.05 |  | 1230.05
5 | 030414015001 | 电缆试验 | [工作内容] 1.试验 | 根 | 1 | 2454.28 |  | 2454.28
| 补PL7-3 | 10KV电缆试验 交流耐压试验 |  | 回路 | 1 | 2454.28 |  | 2454.28

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：调试工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 35.865 | 125 | 133 |  | 8 | 286.92
2 | 000500040@1 | 电工综合工 |  | 工日 | 3.198 | 125 | 133 |  | 8 | 25.58
3 | BCRGF0 | 10KV电缆试验 交流耐压试验人工费 |  | 元 | 4.13 | 53 | 132 |  | 79 | 326.27
| 合 计 | [8 empty] | 638.77

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:调试工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
合 计