附件3

北碚区2023年三季度出厂水水质信息表（城市）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市政水厂 | 季度 | 监测指标 | | | | | | | | | | 备注 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 | | | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.30 | ≥0.10 |  |
| 1 | 重庆市自来水有限公司北碚水厂 | 3 | 2 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.01 | 无异臭、异味 | 2.73 | 无 | 0.92 | ----- |  |
| 2 | 重庆市自来水有限公司井口水厂 | 3 | 1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.01 | 无异臭、异味 | 2.15 | 无 | 1.10 | ----- |  |
| （以下空白） | | | | | | | | | | | | | |

附件5

北碚区2023年三季度末梢水水质信息公布表（城市）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 城市水龙头水采样点 | 季度 | 监测指标 | | | | | | | | | | 备注 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 | | | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 |  |
| 1 | 学府小区物管处 | 3 | 4 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.01 | 无异臭、异味 | 0.95 | 无 | 0.40 | ----- |  |
| 2 | 永辉超市（文星湾旺德旺城店） | 3 | 1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.01 | 无异臭、异味 | 1.59 | 无 | 0.44 | ----- |  |
| 3 | 北泉花园物管处 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.01 | 无异臭、异味 | 1.63 | 无 | 0.44 | ----- |  |
| 4 | 重庆自然博物馆 | 3 | 1 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.01 | 无异臭、异味 | 1.83 | 无 | 0.75 | ----- |  |
| 5 | 重庆市北碚区政府旁食堂 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.01 | 无异臭、异味 | 1.79 | 无 | 0.53 | ----- |  |
| 6 | 北碚区歇马支路21号 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.01 | 无异臭、异味 | 2.11 | 无 | 0.14 | ----- |  |
| 7 | 北碚区西南大学楠园 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.01 | 无异臭、异味 | 2.51 | 无 | 0.54 | ----- |  |
| 8 | 北碚区龙凤三村40号 | 3 | 4 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.01 | 无异臭、异味 | 2.19 | 无 | 0.33 | ----- |  |
| 9 | 北碚区碚峡东路51号 | 3 | 6 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.01 | 无异臭、异味 | 1.83 | 无 | 0.29 | ----- |  |