|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政相对人名称 | 法定代表人 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额（万元） | 没收违法所得、没收非法财物的金额（万元） | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 公示截止期 |
| 重庆腾山机电有限公司 | 欧祖刚 | (碚)应急罚当〔2023〕工贸305号 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款，《涂装作业安全规程喷漆室安全技术规定》（GB1444-2006）第 6.3 条、《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）第 6.3.3 条 | 喷涂车间电气线路不防爆；抛丸车间电气线路不防爆 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 | 罚款 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款，《涂装作业安全规程喷漆室安全技术规定》（GB1444-2006）第 6.3 条、《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）第 6.3.3 条之规定；依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项之规定，予以罚款。 | 0.3 | 无 | 无 | 2023/12/12 | 2024/12/11 |
| 重庆华川油建装备制造(集团)股份有限公司 | 杨剑 | (碚)应急罚当〔2023〕工贸306号 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 | 自动喷涂间可燃气体报警装置未及时排除故障；人体静电消除装置缺失；临时使用非防爆照明设备 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 罚款 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款之规定；依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条之规定，予以罚款。 | 0.3 | 无 | 无 | 2023/12/12 | 2024/12/11 |